## Gedung Kantor
REKAPITULASI HASIL UPDATING DATA GEDUNG KANTOR CAMAT DAN LURAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026 SEMESTER 1
Kode Wilayah | Nama Bangunan Kantor Camat/Lurah | Tahun Perolehan | Kondisi Bangunan | Alamat | Keterangan / Permasalahan
31.75.01 | Kecamatan Matraman | 2005 | Rusak Sedang | Jalan BalaiRakyat, Utan Kayu Utara | -
31.75.01.1001 | Pisangan Baru | 1991 | Rusak Ringan | Jl. Pisangan Baru Utara RT 008/ RW 14 | Struktur atap bahan baja kondisi berkarat, plafond gypsum rembes dan berjamur, Kusen/jendela/pintu bahan kayu lapuk, Keramik lantai kusam dan retak, Instalasi listrik beberapa titik tidak berfungsi dengan baik, Gudang untuk ARB kurang luas, Toilet perlu untuk direnovasi total
31.75.01.1002 | Utan Kayu Utara | 2014 | Rusak Ringan | jl kemuning no 42 | Terdapat kerusakan minor dibagian plafon, lantai dan dinding.
31.75.01.1003 | Kayu Manis | 2018 | Baik | Jl.Kayu Manis VIII No.32 RT.08 RW.08GMaps: Jl. Kayu Manis VIII No.32 , RT.8/RW.8 | Kurangnya lahan parkir, Sertifikat ada disimpan pada Badan Pengelola Aset Daerah
31.75.01.1004 | Palmeriam | 1991 | Baik | Jalan Kayu Manis Lama I | Lahan parkir kurang memadai
31.75.01.1005 | Kebon Manggis | 2014 | Rusak Sedang | Jl. Kebon Manggis 1 Rt. 001 Rw. 002 | Ruang untuk penampungan aset rusak berat kurang memadai (kecil), belum ada ruang untuk arsip, lahan parkir kurang memadai, Plafon Luar lantai 1, 2 dan 3 ada beberapa yang rusak, kondisi bangunan plafon ruang aula dan lt.3 sering bocor
31.75.01.1006 | Utan Kayu Selatan | 2013 | Rusak Ringan | JL. Galur Sari Timur No. 1 | Terdapat Kerusakan Minor pada Plafon, Tembok dan Paving Block, Kamar Mandi sebagian closet dan urinoir rusak berat, Kelistrikan juga belum stabil fasa dayanya sering turun di bagian MCB dan Panel Listrik
31.75.02 | Kecamatan Pulogadung | 2004 | Baik | Jln.Raya Bekasi Km.18 | Renovasi Sedang pada Gedung Kantor Tahun 2023 Sumber Anggaran di Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur. Sertifikat Tanah Kantor Kecamatan Belum Balik Nama.
31.75.02.1001 | Pulo Gadung | 2019 | Rusak Ringan | Jl. Kayu Putih IV | -
31.75.02.1002 | Pisangan Timur | 1996 | Baik | Jl. H. Mugeni II No. 2 Kel. Pisangan Timur | Ruangan Lurah, Sekel, Para kasi dan staf belum standar, Bangunan 3 lantai dan letak aula dilantai 3
31.75.02.1003 | Cipinang | 2010 | Baik | Jl. Cipinang Empang Timur No.1 | -
31.75.02.1004 | Jatinegara Kaum | 1999 | Rusak Sedang | Jalan TB Badarudin Tn. Koja | Luas Tanah disertifikat hak guna pakai masih gabung dengan tanah yang dihibahkan untuk Gedung Puskesmas
31.75.02.1005 | Rawamangun | 2007 | Rusak Ringan | Jl. Rawamangun Muka Barat No.3 | belum ada ruang untuk penampungan aset rusak berat, ruang penyimpanan persediaan kurang memadai
31.75.02.1006 | Kayu Putih | 1981 | Baik | JL.GENTENG NO.2 RT 03 RW 01 | BAIK
31.75.02.1007 | Jati | 2001 | Rusak Sedang | Jl. Perhubungan Raya No. 79C RT. 001 RW. 07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur 13220GMaps: Jl. Perhubungan No.79C, RT.20/RW.6 | Perbaikan Atap, rangka atap dan plafon belum ada ruang untuk arsip dan penampungan aset rusak berat yang memadai, lahan parkir kurang memadai, Plafon Luar lantai 1, 2 dan 3 ada beberapa yang rusak, kondisi bangunan plafon ruang aula dan lt.3 sering bocor
31.75.03 | Kecamatan Jatinegara | 2012 | Rusak Ringan | Jl. DI Panjaitan RT 013 RW 001 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara Jakarta TimurGMaps: Jl. DI. Panjaitan No.11 8, RT.11/RW.1 | *Rehab toilet lantai 3 dan 4 *Perbaikan Kanopi parkir (3 titik)
31.75.03.1001 | Kampung Melayu | 2018 | Baik | Jl. Kebon Pala I/32, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta TimurGMaps: Jl. Kb. Pala No.RT.1 3, RT.3/RW.5 | Bangunan Gedung Baru (tahun 2019), lahan parkir kecil, ruang laktasi kecil, ruang Paud dan Ruang Baca/ Bermain Anak digabung, tidak ada ruang arsip, gudang terbatas, tidak ada tempat penyimpanan ARB
31.75.03.1002 | Bidara Cina | 2013 | Rusak Ringan | Jl.TANJUNG LENGKONG NO.30 | Tanah belum bersertifikat
31.75.03.1003 | Bali Mester | 2018 | Rusak Ringan | Jl Jatinegara Barat II No 19 | Lahan Parkir Kurang Memadai dikarenakan keterbatasan lahan ( luas halaman depan kantor sempit) dan Perlu adanya perbaikan plafon gedung kantor di setiap lantai, dikarenakan bocor ketika hujan.
31.75.03.1004 | Rawa Bunga | 1997 | Rusak Sedang | Jalan Jatinegara Timur IV No. 1 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara Kota Adm. Jakarta Timur | Kondisi Bangunan Kantor Kelurahan Rawa Bunga saat ini atap rusak, tembok retak, keramik disetiap lantai ada yang pecah, warna kantor terlihat kusam, plafon disetiap lantai ada yang rusak, toren air perlu diganti karena pernah bocor, mesin pompa air rusak, sehingga Kantor Kelurahan perlu direhab sedang
31.75.03.1005 | Cipinang Cempedak | 2010 | Rusak Sedang | Jl. Panti Asuhan No. 32 RT. 011 Rw. 01 Kelurahan Cipinang Cempedak kecamatan JatinegaraGMaps: Jl. Panti Asuhan No.7 10, RT.11/RW.4 | -
31.75.03.1006 | Cipinang Muara | 2013 | Baik | Jl. Cipinang Muara Raya 1 RT.002 RW.03 | -
31.75.03.1007 | Cipinang Besar Selatan | 2017 | Baik | Jl. TPU Kebon Nanas RT 002 RW 005 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, 13410 | Terdapat perbedaan luas lahan di KIB A dengan luas lahan eksisting dikarenakan sedang dilakukan proses pemutakhiran data aset pada SIERA (Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset) oleh BPAD sesuai Surat Lurah Cipinang Besar Selatan Nomor 106/BM.00.03 Tanggal 26 Januari 2026 hal Permohonan Pencatatan Perubahan Data pada KIB A Kelurahan.
31.75.03.1008 | Cipinang Besar Utara | 1992 | Rusak Ringan | Jl. Swadaya No.2 RT.006 RW.014 Kelurahan Cipinang Besar Utara | Terdapat Kerusakan di Plafon lantai 3 bagian luar, serta wastafel dan toilet yang airnya bocor serta mesin air yang kurang maksimal menyebabkan air tekor
31.75.04 | Kecamatan Kramatjati | 2006 | Rusak Berat | Jl.Raya bogor km.20 | -
31.75.04.1001 | Kramatjati | 2022 | Baik | Jl. Kerja Bakti No.32 RT.2/RW.10 | Saat ini Gedung bangunan Kantor Lama diperuntukan untuk Kantor Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, Sertifikat fisik tanah kosong no 2058 tahun 2016 yang diperuntukkan untuk kantor tidak ada
31.75.04.1002 | Tengah | 2004 | Rusak Ringan | Jalan Masjid Al-Bariyah | kondisi bangunan saat ini plafon teras lantai 1 sebagian rusak ringan, plafon lantai 2 bagian kamar mandi rusak ringan, di tahun 2026 akan dilakukan pemeliharaan bangunan gedung kantor
31.75.04.1003 | Dukuh | 1983 | Rusak Sedang | Jl. Dukuh V RT. 007 RW. 02 | -
31.75.04.1004 | Batu Ampar | 2012 | Baik | Jl.batu ampar II Rt 08/3 | -
31.75.04.1005 | Balekambang | 2018 | Rusak Ringan | Jl. Gardu No. 20 | -
31.75.04.1006 | Cililitan | 2012 | Rusak Ringan | Jalan Mayjen Sutoyo Blok Ali Sarbi 2 No. 46, Kramatjati, RT.7/RW.9, Cililitan, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640 | -
31.75.04.1007 | Cawang | 2007 | Rusak Ringan | Jl. Ja'ani Nasir No. 7 Rt. 001/010 | Plafon Luar lantai 1, 2 dan 3 ada beberapa yang rusak, plafon kamar mandi lantai 2 dan 3 bocor, plafon ruang LMK lantai 3 bocor
31.75.05 | Kecamatan Pasar Rebo | 2005 | Baik | Jl. Raya Bogor Km. 27 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur 13710GMaps: Jl. Raya Jakarta-Bogor No.KM 72, RT.1/RW.4 | Rehab perbaikan lantai dan tangga yang kondisi rusak.
31.75.05.1001 | Gedong | 1997 | Baik | Jl. H. Taiman No. 20 Rt. 2 Rw. 9 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Kota Administasi Jakarta Timur kode pos 13760 | Letak Aula di Lantai 3. Terdapat kerusakan di hampir seluruh Plafon
31.75.05.1002 | Baru | 2009 | Rusak Ringan | Jl. Puskesmas | Kondisi bangunan saat ini atap bagian luar rusak dikarenakan sirkulasi air hujan yang merusak plafon bagian luar, sementara dilakukan penutupan dengan plafon baru.
31.75.05.1003 | Cijantung | 2010 | Rusak Ringan | JL.GONGSENG RAYA NO.88 RT.001 RW.010 KELURAHAN CIJANTUNG KECAMATAN PASAR REBO | 1.Ruangan Lurah, Wakil, sekel, para kasi dan staf belum standar dengan pergub 26 Tahun 2013 2.belum ada ruang untuk penampungan aset rusak berat dan ruang arsip yang memadai. 3. Terdapat beberapa kerusakan di Plapon sehingga harus pemeliharaan atap 4.Tempat parkir belum memenuhi standar
31.75.05.1004 | Kalisari | 2013 | Rusak Ringan | Jl. Kalisari Raya RT.011 RW.02 | 1. Pemeliharaan toilet (kondisi sudah tidak layak)2. Pemeliharaan penggantian keramik toilet, WC dan urinoir3. Pemeliharaan perbaikan jalan setapak & saluran di area samping dan belakang Kantor Kelurahan
31.75.05.1005 | Pekayon | 2006 | Rusak Ringan | Jl. Madrasah, RT.3/RW.9 | Bangunan Kantor sejak tahun 2006 hingga saat ini belum ada renovasi.
31.75.06 | Kecamatan Cakung | 1999 | Rusak Sedang | Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km 23 | Untuk KIB A belum update luasan (belum di mutasikan ke Bina Marga karena adanya pembebasan untuk jalan). Untuk KIB C menunggu hasil ukur gedung dari PTSP karena tidak ada IMB.
31.75.06.1001 | Jatinegara | 2019 | Baik | Jl. Raya Bekasi | -
31.75.06.1002 | Rawa Terate | 1997 | Rusak Ringan | Jl.DR.KRT Radjiman Widyodiningrat RT.002/04 GMaps: 12, Jl. Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat No.9 12, RT.12/RW.4 | Kondisi bangunan plafon ruang aula sering bocor, di beberapa ruangan rumah lampu neon sudah banyak yang lepas dari penyanggahnya, cat pada bangunan sudah pudar
31.75.06.1003 | Penggilingan | 2006 | Rusak Sedang | Jalan Raya Penggilingan ( Komplek PIK ) RW 010 | Kantor Kelurahan Penggilingan dibangun diatas tanah UPK PPUKMP yang memiliki sertifikat HPL 00001/Penggilingan. Kantor Lurah Penggilingan belum pernah direhabilitasi sejak didirikan.
31.75.06.1004 | Cakung Timur | 1999 | Rusak Ringan | Balai Rakyat RT.015 RW.001 | Perawatan dan Pemeliharaan, Pengecatan Tembok, Perbaikan Plafon, Canopy, Paving Block. Terdapat perbedaan Luas pada Sertifikat Tanah Kantor Kelurahan Cakung Timur seluas 3.817 m2 sedangkan luas pada KIB A 1.500 M2 dan pernah dilakukan pengukuran ulang dari Bagian PTSP Kecamatan Cakung dengan hasil luas lahan 1.508 m2
31.75.06.1005 | Pulo Gebang | 2019 | Rusak Ringan | Jl. Raya Pulo Gebang Rt 006 / 003 | Kondisi bangunan cat sudah pudar dan terdapat kebocoran pada rooftop, wallpaper aula sudah terlepas, untuk pintu aluminium lantai 5 pecah tertiup angin kencang, dengan beberapa kondisi toilet diperlukan perbaikan
31.75.06.1006 | Ujung Menteng | 1995 | Baik | Jl.Raya bekasi km.26 RT. 008 RW. 001 | Kondisi bangunan plafon mushollah bocor, istalasi ac split yang masih dalam kebocoran
31.75.06.1007 | Cakung Barat | 1992 | Rusak Berat | Jl. Tipar Cakung Pool PPD Depo C | Bangunan Rusak Berat dan kondisi Bangunan karena bangunan Tua seharusnya tidak standar, listrik sudah tidak sesuai standar sering turun sehingga menyebabkan barang elektronik cepat rusak, plafon ada yang rusak
31.75.07 | Kecamatan Duren Sawit | 2013 | Baik | Jalan Swadaya VIII No.1 RT 008 RW 001 Kelurahan Duren Sawit | Rehab flafon lantai 4 dan 3 sebagian, dak lantai 5 dan lantai 1, renovasi toilet lantai 1, rehab aula kantor, flafon PAUD
31.75.07.1001 | Duren Sawit | 2003 | Rusak Ringan | Jl. Kelurahan Raya No.1 Rt.011 Rw.001 GMaps: Jl. Kelurahan Raya No.41 11, RT.11/RW.1 | Untuk tanah sedang proses pensertifikatan. Pada tahun 2024 ada perbaikan lantai kamar mandi. Saat ini butuh perbaikan atap dan pengecatan total.
31.75.07.1002 | Pondok Bambu | 2012 | Rusak Sedang | Jl. Pahlawan Revolusi No. 147 | Luas bangunan di KIB C sama dengan luas tanah di KIB A jadi tidak sesuai dengan bangunan kantor lurah
31.75.07.1003 | Klender | 2010 | Rusak Ringan | Jalan Bulak Timur 1 No.12 RT.008 RW.016 | -
31.75.07.1004 | Pondok Kelapa | 2008 | Rusak Ringan | Jl. Komp. Bina Marga Blok Y No.1 | -
31.75.07.1005 | Malaka Sari | 2014 | Rusak Ringan | Jl. Malaka Raya No.2, RT.3/RW.10 | -
31.75.07.1006 | Malaka Jaya | 2002 | Baik | Jalan Teratai Putih Raya | Ada Pelaksanaan Koreksi dalam Aplikasi SIERA terkait luasan tanah, jadi ada perbedaan antara luas tanah di KIB A dan Sertifikat. Untuk kondisi bangunan kantor rusak ringan.
31.75.07.1007 | Pondok Kopi | 2016 | Rusak Ringan | Jl. Arabika III Blok W.7 RT 009 RW 006 | Plafon ada yang rusak, keramik kamar mandi sudah kusam dan dinding/tembok sudah ada yang retak-retak
31.75.08 | Kecamatan Makasar | 2015 | Rusak Sedang | Jl. Lembur No.1 13, RT.13/RW.6 Kel. Makasar | Kondisi saat ini pelat lantai ruang kerja staf lantai 3 bergetar; Atap utama bahan genteng keramik kondisi turun dan bocor; Plesteran dinding bangunan kondisi retak rambut, lembab dan keropos; Lantai bahan granite uk. 60 x 60 cm dan 20 x 20 cm (area toilet) kondisi retak, lepas, kusam dan turun; Plafon kondisi perubahan warna, retak, berjamur dan kusam; Pengecatan dinding kondisi perubahan warna, retak, cat terkelupas, berjamur dan kusam; Berdasarkan surat penilaian kerusakan dan rekomandasi teknis dari Sudin Citata Adm Jakarta Timur nomor e-0035/RB.02.03 tanggal 13 Februari 2026 kerusakan Kantor Camat Makasar termasuk dalam Tingkat Kerusakan Sedang.
31.75.08.1001 | Makasar | 2003 | Rusak Ringan | Jl. Gelanggang Olahraga Remaja RT 011 RW 006 Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta TImur | Ruang Aula dilantai 3 belum standar tidak sesuai dengan Pergub 26 Tahun 2013
31.75.08.1002 | Pinangranti | 2008 | Rusak Sedang | Jl. SMA 48 RT.014 RW.001 Kelurahan Pinang Ranti | Plafon lt. 2 sudah keropos, kusen2 jendela pintu masih menggunakan kayu dan keropos, keramik sudah pecah dan mengangkat, toilet kamar mandi butuh perbaikan dan lobi kelurahan tidak sesuai dengan standar
31.75.08.1003 | Kebon Pala | 2009 | Rusak Sedang | Cipinang Asem RT.11 RW.04 Kel Kebon Pala | Akan dilakukan Renovasi sedang dari bagian TAPEM Tahun Anggaran 2027
31.75.08.1004 | Halim Perdana Kusuma | 2001 | Rusak Sedang | Jl.. Squadron No.1A, RT.10/RW.5, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570 | Sertifikat Hak Pakai No. 00007 Tahun 2004, merupakan satu bidang/lahan tanah kantor dan rumah dinas di titik lokasi yang sama.
31.75.08.1005 | Cipinang Melayu | 2008 | Rusak Sedang | Jl. Inspeksi Tarum Barat No. 1 Kalimalang, Jakarta TimurGMaps: Jl. Borobudur, RT.1/RW.10 | Letak Aula di lantai 3, Atap Bocor, Terdapat kerusakan di Plafon lantai 3, Rangka atap rusak di sebagian area, Lantai di ruangan Kasi dan Staf Sebagian ada yang lepas keramiknya, Seluruh toilet butuh perbaikan Ruangan Lurah, Wakil, sekel, para kasi dan staf belum standar, aula dilantai 3 tidak standar dengan Pergub 26 Tahun 2013
31.75.09 | Kecamatan Ciracas | 2016 | Baik | Jl. Penganten Ali No. 9 RT010/006 Kel. Ciracas Kec. Ciracas | Kerusakan atap lantai 4, Kerusakan atap aula kantor lantai 1, kebocoran plafon lantai 1 dan 2.
31.75.09.1001 | Ciracas | 2003 | Rusak Berat | Jl. Raya Ciracas RT 007 RW 03 | Telah di anggarkan untuk Tahun 2027 Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Ciracas Oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur
31.75.09.1002 | Cibubur | 2004 | Rusak Ringan | Jl. Raya Lapangan Tembak RT 005 RW 02 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Adm. Jakarta Timur | Saluran air ada yang bocor dilantai 2
31.75.09.1003 | Kelapa Dua Wetan | 2019 | Baik | Jl.Raya PKP No.1 RT.001 RW 08 | plafond kamar mandi semua lantai bocor, atap bocor di ruang aula dilantai 2, perlu perbaikan keramik kamar mandi, Dinding Di ruang Pelayanan Perlu di perbaiki Flapon Depan Teras Perlu Diperbaiki
31.75.09.1004 | Susukan | 2007 | Rusak Ringan | JL H. BAPING RT 010/06 KEL SUSUKANGMaps: Jl. H. Baping No.72 6, RT.10/RW.6, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750 | Letak Aula di Lantai 3
31.75.09.1005 | Rambutan | 1986 | Baik | Jl.Gudang air no.36 Rt 5/2 | 1. Rehab toilet lantai 3 Ruang gudang , Rahab Plafond, Pengecetan 2. Perbaikan sanitasi air bersih untuk kebutuhan kantor yang sampai sekarang ini jelek (Berkarat dan Bau)
31.75.10 | Kecamatan Cipayung | 2014 | Baik | Jl. Bina Marga No.2 Rt.006 Rw.02 Kel.Cipayung | Rehab lantai kamar mandi lantai 1 s.d. 4, pengaspalan jalan wilayah kantor kecamatan
31.75.10.1001 | Cipayung | 2010 | Baik | Jl Bambu Hitam RT 010 RW 04 No 103 | Tanah Kantor Lurah tercatat pada KIB A Puskesmas Kecamatan Cipayung
31.75.10.1002 | Cilangkap | 2000 | Rusak Ringan | Jl.Raya As Syafiiyah No 1 Rt 003 Rw 03 Cilangkap Kec Cipayung | Letak Aula di lantai 3, Beberapa Plafon ada yang Bocor , Ruangan Lurah, Wakil, sekel, para kasi dan staf belum standar, aula dilantai 3 tidak standar dengan Pergub 26 Tahun 2013
31.75.10.1003 | Pondok Ranggon | 1972 | Baik | Jl Raya Pondok Ranggon No. 1 RT 001 RW 04 | Diperlukan ruang untuk penampungan aset rusak berat, karena jumlahnya yang banyak. Saat ini aset rusak berat disimpan di gedung SKKT.
31.75.10.1004 | Munjul | 1990 | Rusak Ringan | Jl. Buni No.1 | Terdapat kerusakan di Plafon lantai 3, Ruangan Lurah, sekel, para kasi dan staf belum standar, aula dilantai 3 tidak standar dengan Pergub 26 Tahun 2013
31.75.10.1005 | Setu | 1989 | Baik | Jl. Raya Setu No.1 RT 005 RW 001 Kel. Setu, Kec. Cipayung | -
31.75.10.1006 | Bambu Apus | 2011 | Baik | Jl. Mini III No. 12 RT.012 RW.003 | Di dalam Tanah Kelurahan Bambu Apus (KIB A) berdiri 2 Bangunan (KIB C) milik Kelurahan Bambu Apus yakni Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Bambu Apus seluas 1073 M2 dan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (SKKT) Kelurahan Bambu Apus seluas 140M2
31.75.10.1007 | Lubang Buaya | 1975 | Rusak Ringan | Jl. SPG 7, RT.6/RW.9 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur | Kantor Lurah Kelurahan Lubang Buaya kondisi rusak ringan
31.75.10.1008 | Ceger | 1990 | Rusak Ringan | Jl. SMPN 160 RT 002/05 Kel. Ceger Kec. CipayungGMaps: Jl. H. Siun No.52, RT.2/RW.5 | Letak Aula di lantai 3, Atap Bocor, Terdapat kerusakan di Plafon lantai 3, Kusen Kusen Kayu Lapuk di setiap ruangan, Ruangan Lurah, Wakil, sekel, para kasi dan staf belum standar, aula dilantai 3 tidak standar dengan Pergub 26 Tahun 2013T dan instalasi Listrik sudah tidak sesuai standar sering turun
1. Data bersumber dari halaman Portal Data Wilayah Biro Pemerintahan Setda Prov DKI Jakarta Tahun 2026
2. Highlight Biru adalah unit Kecamatan

## Rumah Dinas
REKAPITULASI HASIL UPDATING DATA RUMAH DINAS JABATAN CAMAT DAN LURAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026 SEMESTER 1
Kode Wilayah | Nama Bangunan Rumah Dinas Camat/Lurah | Tahun Perolehan | Kondisi Bangunan | Dihuni/Tidak | Alamat | Jumlah Lantai | Keterangan/Permasalahan
31.75.01 | Kecamatan Matraman | 1995 | Rusak Sedang | Dihuni | JALAN KEBON KELAPA RT 10/012 | 1 | Rumah Dinas Camat
31.75.01.1001 | Pisangan Baru | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Kelurahan Pisangan Baru tidak memiliki rumah dinas Lurah
31.75.01.1002 | Utan Kayu Utara | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.01.1003 | Kayu Manis | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.01.1004 | Palmeriam | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.01.1005 | Kebon Manggis | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.01.1006 | Utan Kayu Selatan | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | -
31.75.02 | Kecamatan Pulogadung | 1990 | Baik | Dihuni | Jl. Balai Pustaka Baru I No. 5 | 1 | -
31.75.02.1001 | Pulo Gadung | 1999 | Rusak Berat | Tidak | Balai Pustaka Baru RT 07 RW 07 | 1 | -
31.75.02.1002 | Pisangan Timur | 1981 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Balai Pustaka Baru I Kelurahan Rawamangun | 1 | Kondidisi tanah dibawah jalan, Atap hancur, Lampu Mati, Jendela dan Pintu Rusak, Tidak Ada Air, Plafon Rusak
31.75.02.1003 | Cipinang | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | -
31.75.02.1004 | Jatinegara Kaum | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.02.1005 | Rawamangun | 1987 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Balai Pustaka Baru I No. 20 RT. 007 RW. 07 | 1 | -
31.75.02.1006 | Kayu Putih | 1987 | Rusak Berat | Tidak | Jl.Balai Pustaka Baru I | 1 | 1. Saat ini kondisi Rumah Dinas Lurah Rusak Berat, Atap Bocor, Lampu Mati, Jendela dan Pintu Rusak, Tidak Ada Air, Plafon Rusak, hanya dapat digunakan sebagai Gudang. (Skarang masuk di KIB ARB)
31.75.02.1007 | Jati | 1985 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Balai Pustaka Baru I No. 1 RT 007 RW 07 Kelurahan Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur | 1 | Kondisi Rusak berat, Masuk ke dalam KIB J (ARB)
31.75.03 | Kecamatan Jatinegara | 1985 | Rusak Ringan | Dihuni | Jl. K 1 No 2A RT 011 RW003 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta TimurGMaps: Blok Av, Jl. K Blok Av, RT.2/RW.3, Cipinang Muara | 1 | Kondisi Rumah Dinas ada kebocoran perlu rehab atap genteng dan plafon, perbaikan ruang dapur dan toilet, penggantian kusen jendela
31.75.03.1001 | Kampung Melayu | 1981 | Rusak Berat | Tidak | - | 1 | Sesuai dengan Surat Kasudin CKTRP Nomor e-0298/RB.02.03 tanggal 29 Oktober 2025 hal Jawaban Survei Kelayakan Rumah Dinas Lurah Kampung Melayu
31.75.03.1002 | Bidara Cina | 1980 | Rusak Berat | Tidak | Komp Rumah Dinas RT. 002 RW 007 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur | 1 | Sertifikat tanah masuk ke KIB Kelurahan Balimester
31.75.03.1003 | Bali Mester | 2009 | Baik | Tidak | Jl. Bekasi Timur RT. 007 RW 002 Kelurahan Rawa Bunga Kec. Jatinegara Jakarta Timur | 1 | Rumah Dinas Lurah belum dapat dihuni karena standar keamanan belum terpenuhi dan belum terdapat pagar pengaman, serta posisi bangunan berada di ujung jalan buntu yang relatif rawan, Lokasi juga beberapa kali terjadi kasus pencurian. Diperlukan pemasangan teralis, pembangunan pagar keliling, serta peningkatan sistem keamanan sebelum dapat ditempati.
31.75.03.1004 | Rawa Bunga | 1996 | Baik | Dihuni | Jalan Komplek Pendidikan Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara Kota Adm. Jakarta Timur | 1 | Sudah dilakukan pemeliharaan oleh Kelurahan Rawa Bunga pada Tahun Anggaran 2025
31.75.03.1005 | Cipinang Cempedak | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.03.1006 | Cipinang Muara | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | -
31.75.03.1007 | Cipinang Besar Selatan | 1983 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Cipinang Pulo Maja No. 7 RT 015 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 | Kondisi Rusak Berat Rumah Dinas Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan Sesuai dengan Surat Kasudin CKTRP JT Nomor e-109/RB.04 Tanggal 30 November 2022. Saat ini Rumah Dinas dimanfaatkan untuk Posko Terpadu (Antisipasi Tawuran Warga pada perbatasan Wilayah Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Besar Utara).
31.75.03.1008 | Cipinang Besar Utara | 1992 | Rusak Sedang | Dihuni | Jl. Cipinang Pulo RT.012 rw.012 Kelurahan Cipinang Besar Utara | 1 | Plafon Banyak yang Rusak, Cat Tembok Terkelupas, Genteng Bocor, Kusen Terkena Rayap,Keramik Banyak yg Pecah
31.75.04 | Kecamatan Kramatjati | - | Rusak Sedang | Tidak | Jl. Dato Tonggara RT.14 RW.11 No.2 Kelurahan Kramat Jati KecamatanKramat Jati | 1 | Bangunan dimanfaatkan untuk Posko Petugas SDA dan Bina Marga
31.75.04.1001 | Kramatjati | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | -
31.75.04.1002 | Tengah | 1972 | Rusak Ringan | Tidak | Jalan Merpati | 1 | Di pinjam oleh Polsek Kramat Jati
31.75.04.1003 | Dukuh | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.04.1004 | Batu Ampar | 1999 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Batu Ampar II Rt 008 Rw 03 | 1 | "- Sesuai dengan Surat Kasudin CKTRP Nomor e-0383/RB.04 Tanggal 24 Oktober 2023- Sudah terdapat Dokumen Perencanaan Rehab Berat Rumah Dinas Lurah Batu Ampar"
31.75.04.1005 | Balekambang | 1975 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Gardu Rt. 007 Rw. 02 Kel. Balekambang | 1 | tanah bangunan gabung dengan tanah ex Kantor (bangunan Ex Kantor digunakan Sekretariat Karang taruna) dan PAUD Teratai RW 02
31.75.04.1006 | Cililitan | 1976 | Rusak Sedang | Tidak | Jl Olah Raga 2 Rt 012 /05 | 1 | perlu di rehab bagian plafond
31.75.04.1007 | Cawang | 1985 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Jengki Cipinang A (Samping Kantor Lurah Kebon Pala) | 1 | "- Sudah ada Surat Penilaian Kerusakan Bangunan dari Kasudin CKTRP JT- Sudah dikeluarkan dari KIB C/Tercatat di KIB ARB- Dalam proses usulan penghapusan aset - Belum ada Surat Penilaian Kerusakan Bangunan dari Dinas CKTRP"
31.75.05 | Kecamatan Pasar Rebo | 1997 | Rusak Ringan | Dihuni | Jl. Kalisari III Rt.008/010 No. 8 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo | 1 | Pengecatan dinding luar dalam serta Perbaikan Plafon
31.75.05.1001 | Gedong | 1970 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Kesehatan Rt. 4 Rw. 11 Kelurahan GedongKecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 | "- Sesuai dengan Surat Kasudin CKTRP Nomor e-0383/RB.04 tanggal 24 Oktober 2023- Memiliki Dokumen Perencanaan Rehab Berat Rumah Dinas Lurah Gedong"
31.75.05.1002 | Baru | 1988 | Rusak Ringan | Dihuni | Jl. Serbaguna No. 23 RT. 002/01 | 1 | Kondisi terakhir Rusak plafon dan internit
31.75.05.1003 | Cijantung | 2008 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Stadion Mini RT.008 RW.02 | 1 | "- Belum ada Surat Penilaian Kerusakan Bangunan dari Kasudin CKTRP JT- Sudah dikeluarkan dari KIB C/diklasifikasikan aset rusak berat" dan Sertifikat Hardcopy belum ada karena info dari BPAD akan dilakukan ceremonial penyerahan Sertifikat dari Kantah ke Gubernur.
31.75.05.1004 | Kalisari | 1975 | Baik | Dihuni | Jl. H. Enjong No. 15 RW. 001 RT.08 | 1 | -
31.75.05.1005 | Pekayon | 1999 | Rusak Sedang | Tidak | Jl. Lapan I No. 52 Rt. 009 Rw. 001 | 1 | Sesuai dengan Surat Kasudin CKTRP Nomor e-0168/RB.02.03 Tgl. 17 Juli 2025 dan Rumah Dinas berdiri diatas Tanah SMP 184 Jakarta, tercatat di KIB A SMP 184 Jakarta.
31.75.06 | Kecamatan Cakung | 1999 | Baik | Dihuni | Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km 23 | 1 | Rumah dinas berlokasi yang sama dengan gedung kantor (bersebelahan namun dalam 1 hamparan)
31.75.06.1001 | Jatinegara | 1981 | Rusak Berat | Tidak | Jl.Taruna II RT.005 RW.011Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur | 1 | Digunakan sebagai gudang, perlu direhab karena banyak yang sudah rusak
31.75.06.1002 | Rawa Terate | 1997 | Rusak Berat | Tidak | Jl.DR.KRT.Radjiman Widyodiningrat RT.002/04 | 1 | Sesuai dengan Surat Kasudin CKTRP Nomor e-0121/RB.04 Tanggal 8 Desember 2022
31.75.06.1003 | Penggilingan | 1985 | Rusak Sedang | Tidak | Jalan Raya Penggilingan RT 015 RW 007 | 1 | Sertifikat jadi pada tahun 2023, hasil ukur 175 m2, sedangkan pada KIB 165m2. Kondisi saat ini plafon pernah roboh karena hujan deras, perlu rehab.
31.75.06.1004 | Cakung Timur | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.06.1005 | Pulo Gebang | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Rumah Dinas Telah dihapuskan pada saat pembangunan kantor baru, yang tercatat di KIB hanya Lahan saja di KIB A, karena posisi Rumah Dinas dalam satu pagar dengan Gedung Kantor, fisik bangunan digantikan sebagai Lahan Taman dan Posko serta Rumah Genset
31.75.06.1006 | Ujung Menteng | 1976 | Rusak Sedang | Dihuni | Jl. Raya Bekasi Km. 26 RT. 015 RW. 01 | 1 | Bangunan dipakai transit dan basecamp PPSU berdiri di atas lahan milik puskesmas kelurahan
31.75.06.1007 | Cakung Barat | 1986 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Inpres RT. 001/07 Kel Cakung Barat Kec. CakungKota Adm Jakarta Timur | 1 | Tanah Rumah Dinas Sudah beralih ke Puskesmas Kecamatan cakung karena kondisi tanah tumpang tindih dengan tanah puskesmas kecamatan cakung, bangunan juga sudah rusak berat dan sudah dialihkan ke KIB ARB
31.75.07 | Kecamatan Duren Sawit | 1989 | Rusak Ringan | Dihuni | Jl. Swadaya Raya RT. 008/05 Duren Sawit, KotaJakarta Timur | 1 | Renovasi ringan TA. 2025, Kebutuhan Rehab selanjutnya : Penggantian kusen jendela, Lantai, kamar mandi dll
31.75.07.1001 | Duren Sawit | 2004 | Rusak Ringan | Dihuni | Jl. Serdang Rt.001 Rw.012 Kelurahan Duren Sawit Kec. Duren Sawit | 1 | Belum pernah direhab total, hanya perbaikan kecil seperti perbaikan plafon dan cat tembok saja
31.75.07.1002 | Pondok Bambu | 1990 | Rusak Berat | Tidak | - | 1 | Bangunan rusak berat dan sudah direklas ke KIB J
31.75.07.1003 | Klender | 1975 | Rusak Ringan | Tidak | Jalan Pertanian Tengah No.1 RT.015 RW.002 | 1 | Sedang proses pengajuan sertifikat tanah
31.75.07.1004 | Pondok Kelapa | 1978 | Rusak Berat | Tidak | Jl H Dogon Timur I/32 | 1 | Kondisi rumah dinas lurah difungsikan sebagai Koperasi Kelurahan Merah Putih Pondok Kelapa
31.75.07.1005 | Malaka Sari | - | Tidak Ada | Tidak | - | 1 | Aset hanya masih berupa tanah belum dilakukan pembangunan rumah negara sesuai peruntukan
31.75.07.1006 | Malaka Jaya | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.07.1007 | Pondok Kopi | 1992 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Bina Karya RT.004 RW.04 | 1 | Rumah Dinas Lurah dalam kondisi tidak layak huni dan tercatat di KIB J (Aset Rusak Berat) Kelurahan Pondok Kopi sedangkan Tanah tercatat di KIB A Puskesmas Kecamatan Duren Sawit. Rumah Dinas Lurah berada satu hamparan dengan Gedung Puskesmas Pembantu Pondok Kopi I
31.75.08 | Kecamatan Makasar | 1994 | Rusak Sedang | Tidak | Jl. Jengki No.1D RT.004/009 Kelurahan Kebon Pala | 1 | Rehab Plafond dan Genteng, Rehab Kanopi, Instalasi jaringan air, Perbaikan Kusen Pintu dan Jendela, Perbaikan Lantai, Perbaikan Pagar dan Gerbang Pintu serta Pengecetan dalam dan luar bangunan. Bangunan dimanfaatkan untuk Posko Bina Marga
31.75.08.1001 | Makasar | 2003 | Baik | Tidak | Jl. Kerja Bakti Rt 01 Rw 02 Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar | 2 | Lantai 2 hanya teras saja / mezanin (1,5 lantai saja)
31.75.08.1002 | Pinang Ranti | 2008 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Raya Pondok Gede RT.008 RW.002 KelurahanPinang Ranti | 1 | Sesuai dengan Surat Kasudin CKTRP Nomor e-0016/RB.04 tanggal 19 Januari 2023
31.75.08.1003 | Kebon Pala | 1999 | Rusak Ringan | Tidak | Cipinang Asem RT.011RW.04 Ke.Kebon Pala Kec.MakasarGMaps: Jl. Jengki Cipinang Asem No.11, RT.11/RW.4 | 1 | Saat Ini Kondisi Rumah dinas Rusak Ringan plafon kamar dan kamar mandi
31.75.08.1004 | Halim Perdana Kusuma | 1997 | Rusak Ringan | Tidak | Jl. Squadron No.1A, RT.10/RW.5, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570 | 1 | Sertifikat Hak Pakai rudin tidak ada karena sudah tergabung/satu bidang/lahan tanah dengan dasar Sertifikat Hak Pakai Kelurahan Halim Perdanakusuma No. 00007 Tahun 2004
31.75.08.1005 | Cipinang Melayu | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.09 | Kecamatan Ciracas | 1995 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Lapangan Tembak No. 12 RT 003/002 Kel. Cibubur Kec. Ciracas | 1 | Kondisi rumah dinas sudah rusak berat. Plafon dan rangka atap sudah ambruk. Kondisi tidak layak untuk dihuni. sudah diusulkan renovasi ke tingkat kota
31.75.09.1001 | Ciracas | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak punya rumah dinas
31.75.09.1002 | Cibubur | 1999 | Rusak Sedang | Tidak | Jalan Masjid RT.002 RW.04 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur | 1 | Sertipikatnya belum ada (Kondisi Kuda-kuda Atap/Genteng miring dan rapuh karena rayap)
31.75.09.1003 | Kelapa Dua Wetan | 1982 | Baik | Tidak | Jl.Raya Kelapa Dua Wetan RT.001/06 | 1 | kondisi bangunan baik
31.75.09.1004 | Susukan | 2007 | Baik | Tidak | Jl. Suci RT. 004/03Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta | 1 | Belum Ada Sertifikat (Proses Pensertifikatan)
31.75.09.1005 | Rambutan | 1975 | Rusak Berat | Tidak | HAJI JENIH No.51 RT.012 RW.001 | 1 | 1. Saat ini kondisi Rumah Dinas Lurah Rusak Berat, Atap Bocor, Lampu Mati, Jendela dan Pintu Rusak, Tidak Ada Air, Plafon Rusak, hanya dapat digunakan sebagai Gudang. 2. Banyak barang barang dari luar (penitipan) ditempatkan oleh orang lain
31.75.10 | Kecamatan Cipayung | 1994 | Rusak Ringan | Dihuni | Raya Cilangkap RT.004RW.001 | 1 | Rehab Plafond dan Cat luar dalam, perbaikan lantai dan instalasi saluran air serta kamar mandi
31.75.10.1001 | Cipayung | 1979 | Rusak Ringan | Tidak | Jl Pinang RT 001 RW 04 | 1 | -
31.75.10.1002 | Cilangkap | 1965 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Cipayung Setu RT. 007/04 Kelurahan Cilangkap | 1 | Berdasarkan surat penilaian Kerusakan Bangunan dari Sudin Citata Jakarta Timur Tahun 2022 masuk Kategori Kerusakan Rusak Berat, Kusen sudah lapuk, atas sudah keropos, plafon sudah rusak, lantai rusak daftar aset masuk ke dalam KIB Rusak Berat
31.75.10.1003 | Pondok Ranggon | 1975 | Rusak Berat | Tidak | Jl. Kel.Pd Ranggon Rt.02/03 | 1 | "- Sesuai dengan Surat Kasudin CKTRP Nomor 603/RB.04 Tanggal 18 Juli 2023- Memiliki Dokumen Perencanaan Rehab Berat Rumah Dinas Lurah Pondok Ranggon"
31.75.10.1004 | Munjul | 2008 | Rusak Ringan | Tidak | Gg. Kapuk No. 5 RT.006 RW.007 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur | 1 | Sudah dilakukan pemeliharaan oleh Kelurahan Munjul pada tahun anggaran 2025
31.75.10.1005 | Setu | 1975 | Rusak Ringan | Tidak | Jl. Damai RT 006 RW 001 | 1 | proses sertifikat
31.75.10.1006 | Bambu Apus | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.10.1007 | Lubang Buaya | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas
31.75.10.1008 | Ceger | - | Tidak Ada | Tidak | - | 0 | Tidak memiliki rumah dinas